CCP 2-24

Champs d'application : 
Autonomie des systèmes basse tension 

Caractéristiques :

| Caractéristiques modèles 12V | CCP 2-24 |
| --- | --- |
| Tension d’alimentation | 220V 50Hz |
| Protection primaire | Fusible 315 mA |
| Témoin présence secteur | Vert en face avant |
| Tension de sortie | 27,6 V cc à vide |
| Courant disponible | 2:00 AM |
| Emplacement pour batterie | 1 x 7Ah non fournie |
| Protection sortie batterie | Fusible 200 mA |
| Témoin de défaut batterie | Rouge en face avant |
| Relais de défaut |  |
| Protection sortie utilisation | Fusible 2A |
| Hygrométrie | IP55 |
| Poids | 5,5 kg |
| Dimensions | 250x220x80mm (hxlxp) |
| Colorie et matière | Métallique blanc |
| Auto protection du boitier | A l’ouverture |