Chapitre II

Utilisation de l’interface avec les enregistreurs

Version 1.0.0

| Date | Auteur | Détail |
| --- | --- | --- |
| 22/04/2005 | LB |  |

##### Introduction

Visio-Sésame est un composant logiciel de Micro-Sésame. Il ne peut s'exécuter qu'à partir de Micro-Sésame.

La partie visualisation de Visio-Sésame peut se lancer à partir des synoptiques, de la surveillance GTC et l'historique.

##### Consultation des images en temps réel

Liste des prépositions disponibles pour la caméra

Libellé de la caméra

Augmentation ou diminution du zoom

Déclenche l’enregistrement de la caméra en cours

Passage en mode consultation sur la caméra en cours

##### Consultation des images enregistrées

Passage en mode direct

Durée du film chargé

Date et Heure de début du film

Vitesse de lecture

Date et Heure lues dans l’image

1ère image + Charge du film