## Feuil1
Plages d'adressage des modules déportés
Adresse | position RC | Registre W | MDI632 | MDI325 | MDG082 | MDR8C | MDRS4 | MDLOGE | MDGTO | MCSR10(2) | MASE45(3) | MCSS40(4) | MDBIRS(5) | MDLCK(5) | MDIAPS | Registre W | TacTiL | CDA | CDL | MDAF6(6) | Registre W | MDP1A | MDL1A | MDPES/MDP2 mode 1 | MDPES/MDP2 mode 2(2) | MDLM | Registre W | MDANA4 | Registre W | MDIMP(7)
01(09)(1) | 1 | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4
02(10)(1) | 2 | 5 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  | 50
03(11)(1) | 3 | 9 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12
04(12)(1) | 4 | 13 | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 16
05(13)(1) | 5 | 17 | [13 empty] | 18 |  |  |  |  | 19
06(14)(1) | 6 | 21 | [13 empty] | 22 |  |  |  |  | 23
07(15)(1) | 7 | 25 | [13 empty] | 26 |  |  |  |  | 27
08(16)(1) | 8 | 29 | [13 empty] | 30 |  |  |  |  | 31
09 | 9 | 33
10 | A | 34
11 | B | 35
12 | C | 36
13 | D | 37
14 | E | 38
15 | F | 39
16 | 0 | 40
Légende des couleurs : | [15 empty] | Notas :
|  | Zone d'adressage des modules I/O / adresse(s) consommée(s) | [13 empty] | (1) Les adresses entre () sont les adresses des modules (clavier/afficheurs ou portes) connectés sur le bus B
|  | Zone d'adressage des claviers / adresse(s) consommée(s) | [13 empty] | (2) Ce module consomme 2 adresses contigües
|  | Zone d'adressage des modules contrôleurs de portes / adresse(s) consommée(s) | [13 empty] | (3) Ce module consomme 6 adresses contigües
|  | Zone d'adressage des modules analogiques / adresse(s) consommée(s) | [13 empty] | (4) Ce module consomme 5 adresses contigües
|  | Zone de conflit d'adresse entre les modules I/O et modules contrôleurs de portes | [13 empty] | (5) L'adressage de ce module dépend du nombre de points d'alarme à gérer
|  | Zone d'adressage du module imprimante / adresse consommée | [13 empty] | (6) L'adresse de ce module est fixée à 1 si le module est raccordé à un MDGTO
|  | Zone d'adressage non autorisée | [13 empty] | (7) L'adresse de ce module n'est pas modifiable